Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гареев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

М.П.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт по замене оконных блоков на конструкции ПВХ на 4 этаже (каб. 403, 407, фойе) в здании ГБПОУ НПК, расположенного по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нефтекамский педагогический колледж (ГБПОУ НПК) |
| 2. | Основание на выполнение подрядных работ | Соглашение от 19.08.2016 г. Б/Н № с Министерством образования Республики Башкортостан |
| 3. | Источник финансирования | Денежные средства выделены из бюджета Республики Башкортостан государственным образовательным учреждениям на основании Приказа Министерства образования Республики Башкортостан № 929 от 03.08.2016 г. |
| 4. | Адрес выполняемых работ | Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Нефтяников, д.2 |
| 5. | Порядок проведения работ | В соответствии с Технической частью, сметной документацией, требованиями нормативных документов |
| 6. | Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | В соответствии с приложением 1 к Технической части |
| 7. | Виды и объем выполняемых работ | В соответствии со сметной документацией |
| 8. | Требования к используемым материалам | В соответствии с «Требованиями к материалам, используемым при выполнении работ (Приложение 1 к Проекту контракта) и локальным сметным расчетом |
| 9. | Подготовка к выполнению работ | Перед началом работ необходимо предоставить демонстрационные материалы на согласование Заказчику |
| 10. | Предоставление сметной документации | Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления на основании технического задания и передается Подрядчиком Заказчику вместе с Контрактом, подписанным подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика. Предоставление Подрядчиком документации, оформленной ненадлежащим образом, приравнивается к ее не предоставлению |
| 12. | Требования к строительным конструкциям и применяемым материалам | - Соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (наличие заключения о пожарной безопасности по оценке огнестойкости)  - Соответствие конструкций требованиям санитарной эпидемиологической безопасности (наличие гигиенического заключения)  Применяемые строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия. |
| 13. | Требования к безопасности при производстве работ | В ходе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности и соблюдение правил пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности, предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителем службы эксплуатации здания |
| 14. | Требования к содержанию площадки и гигиене труда | Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования осуществляет Подрядчик. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (в мешках). Не допускается загромождение площадки вокруг здания |
| 15. | Сроки выполнения работы | Подрядчик обязуется приступить к работе, предусмотренной Контрактом, в течение 1 дня с момента передачи заказчиком объекта и завершить ее в течение 14 календарных дней, но не позднее срока окончания действия контракта –30.12.2016г. |
| 16. | Гарантии на результаты работ | Гарантийный срок на результаты выполненных работ по капитальному ремонту – 3 года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (включая устраненные дефекты). Подрядчик по окончании работ предоставляет Заказчику гарантийные обязательства на результаты выполненных работ. Данные обязательства прописаны в рамках Контракта – в разделе 7. |
| 17. | Порядок сдачи и приемки работ | В соответствии с пунктом 6 Контракта. По окончанию работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал производства работ, журнал по технике безопасности, акты освидетельствования скрытых работ) с приложением схем, паспортов сертификаты соответствия (технические, пожарные, гигиенические) на используемые при производстве работ оборудование и материалы. |

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

1. В случае, если в сметной документации, а также дефектной ведомости (прилагается) применяются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к работам (используемым товарам при выполнении работ), то такие указания считать недействительными.

2. В случае, если в проектной документации установлены требования к участнику размещения заказа, – считать их недействительными.